## Report_PSPR NRLDC SLDC
File Name: PSPR- |  |  | 2021-07-02
Hiamchal Pradesh State Load Despatch Centre
[12 empty] | DATED | 2021-07-03
FROM | [10 empty] | TO
| POWER CONTROLLER | [10 empty] | D.G.M.,NRLDC,NEW DELHI
| HPSLDC, GoHP, Totu, Shimla-11 | [10 empty] | FAX # 011-26852747-26853082
(FAX #: 0177 2837543)
|  |  | DEMAND AND POWER SUPPLY POSITION | [12 empty] | DEMAND OF STATE |  |  | 29601.9425 | MWh
[16 empty] | ACTUAL MALANA GENERATION |  |  | 1848 | MWh
|  | State:- Himachal Pradesh | [13 empty] | ACTUAL BASPA GENERATION |  |  | 7934 | MWh | [7 empty] | SN | Time Block | Frequency | Avg. Freq. | Demand | Avg Demand
[11 empty] | PEAK DEMAND(MW) |  |  | 1463.44 | [13 empty] | 1 | 00.00-00.15 | 49.99 |  | 1135.01
|  | Month/Day :- |  |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | Min.DEMAND(MW) |  |  | 1039.2 |  | ACTUAL OWN GENERATION |  |  | 20572.6025 | MWh | [7 empty] | 2 | 00.15-00.30 | 50.01 |  | 1131.24
[28 empty] | 3 | 00.30-00.45 | 50.03 |  | 1136.85 |  | for VLOOKUP(MaxGenHrs.)
HRS. OF THE DAY | GENERATION (MW) | [5 empty] | NET IMPORT (MW) | DEMAND MET (MW) | FREQ-UENCY CORREC-TION (MW) | DEMAND NOT MET |  |  | TOTAL DEMAND NOT MET (MW) | TOTAL ENERGY EQUIVA-LENT TO DEMAND NOT MET (MU) | TOTAL UNRESTRI-CTED DEMAND (MW) P7=P1+P2+P6 | HRS. OF THE DAY | GENERATION (MW) |  |  |  | AVERAGE DEMAND MET (MW) | MAX DEMAND (HOURLY) | MIN DEMAND (HOURLY) | DEMAND ADJUSTMENT(MAXIMUM/MINIMUM/AVERAGE) | CALCULATION MAX/MIN ACTUAL | DEMAND TREND | DUE TO LOAD SHEDD-ING (MW) | 4 | 00.45-01.00 | 50 | 50.0075 | 1143.65 | 1136.6875 | Malana | HRS. OF THE DAY | TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
[10 empty] | DUE TO LOAD SHEDD-ING (MW) | DUE TO SATUTORY CUT (MW) | DUE TO T&D CONS-TRAINTS (MW) | [15 empty] | 5 | 01.00-01.15 | 50.03 |  | 1134.78 |  |  |  | MALANA-2 | 101.04 | 101 | 101.4 | 101.02 | 101.01 | 101.3 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 101.01 | 101.02 | 101.05 | 101.04 | 101.04 | 100.96 | 101.04 | 70.03 | 69.99 | 70.06 | 70.1 | 70.07 | 69.99 | 100.97 | 101.01 | 1990.42
[28 empty] | 6 | 01.15-01.30 | 50.04 |  | 1104.58 |  |  |  | SWARA KUDDU | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1184
[28 empty] | 7 | 01.30-01.45 | 50.04 |  | 1099.34
[28 empty] | 8 | 01.45-02:00 | 50.06 | 50.0425 | 1086.19 | 1106.2225
| OWN GEN | Malana | BASPA | MALANA-II | SAWRA KUDDU | TOTAL | [10 empty] | OWN Generation | Malana | BASPA | TOTAL | [7 empty] | 9 | 02.00-02.15 | 50.05 |  | 1082.87 |  | Malana
[8 empty] | 5+6 | [19 empty] | 10 | 02.15-02.30 | 50.04 |  | 1072.76
[8 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P6/1000 | P7 | [5 empty] | P1 | [5 empty] | P3 | 11 | 02.30-02.45 | 50.03 |  | 1056.06
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 02.45-03:00 | 50.04 | 50.04 | 1045.93 | 1064.405
1 | 815.6803 | 88.9691 | 330.5833 | 101.04 | 74 | 1410.2727 | -273.5939 | 1136.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.6788 | 1 | 703.01 | 87 | 330 | 1120.01 | 1136.6875 | 1143.65 | 1131.24 | 1136.6875 | 1136.6875 | 1136.6788 | 0 | 13 | 03.00-03.15 | 50.05 |  | 1057.34 |  | 87 | 1
2 | 810.5403 | 88.9691 | 330.5833 | 101 | 74 | 1405.0927 | -298.8787 | 1106.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.214 | 2 | 698.58 | 87 | 330 | 1115.58 | 1106.2225 | 1134.78 | 1086.19 | 1106.2225 | 1106.2225 | 1106.214 | 0 | 14 | 03.15-03.30 | 50.04 |  | 1048.36 |  | 87 | 2
3 | 805.9224 | 88.9691 | 330.5833 | 101.4 | 74 | 1400.8748 | -336.478 | 1064.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.3968 | 3 | 694.6 | 87 | 330 | 1111.6 | 1064.405 | 1082.87 | 1045.93 | 1064.405 | 1064.405 | 1064.3968 | 0 | 15 | 03.30-03.45 | 50.06 |  | 1047.49 |  | 87 | 3
4 | 799.5409 | 88.9691 | 330.5833 | 101.02 | 74 | 1394.1133 | -345.4964 | 1048.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.6169 | 4 | 689.1 | 87 | 330 | 1106.1 | 1048.625 | 1057.34 | 1041.31 | 1048.625 | 1048.625 | 1048.6169 | 0 | 16 | 03.45-04.00 | 50.04 | 50.0475 | 1041.31 | 1048.625 | 87 | 4
5 | 804.8666 | 88.9691 | 330.5833 | 101.01 | 74 | 1399.429 | -392.729 | 1006.7 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0.0325 | 1039.2 | 5 | 693.69 | 87 | 330 | 1110.69 | 1028.3025 | 1049.03 | 1006.7 | 1006.7 | 1006.7 | 1006.7 | 32.5 | 17 | 04.00-04.15 | 50.01 |  | 1049.03 |  | 87 | 5
6 | 803.9268 | 88.9691 | 330.5833 | 101.3 | 74 | 1398.7792 | -357.3697 | 1041.4095 | 0 | 105.8333 | 0 | 0 | 105.8333 | 0.10583 | 1147.2428 | 6 | 692.88 | 87 | 330 | 1109.88 | 1041.4175 | 1065.98 | 1019.25 | 1041.4175 | 1041.4175 | 1041.4095 | 105.8333 | 18 | 04.15-04.30 | 50 |  | 1038.01 |  | 87 | 6
7 | 808.0341 | 68.5164 | 330.5833 | 18.09 | 74 | 1299.2238 | -152.9227 | 1146.3012 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 67.3 | 0.0673 | 1213.6012 | 7 | 696.42 | 67 | 330 | 1093.42 | 1146.31 | 1219.83 | 1100.52 | 1146.31 | 1146.31 | 1146.3012 | 67.3 | 19 | 04.30-04.45 | 49.99 |  | 1006.7 |  | 67 | 7
8 | 2100.3526 | 68.5164 | 330.5833 | 18.09 | 37 | 2554.5424 | -1256.6073 | 1297.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.935 | 8 | 1810.23 | 67 | 330 | 2207.23 | 1297.945 | 1335.3 | 1254.49 | 1297.945 | 1297.945 | 1297.935 | 0 | 20 | 04.45-05.00 | 50.03 | 50.0075 | 1019.47 | 1028.3025 | 67 | 8
9 | 818.3373 | 68.5164 | 330.5833 | 18.09 | 0 | 1235.527 | 115.3201 | 1350.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.8471 | 9 | 705.3 | 67 | 330 | 1102.3 | 1350.8575 | 1361.46 | 1339.81 | 1350.8575 | 1350.8575 | 1350.8471 | 0 | 21 | 05.00-05.15 | 50.03 |  | 1039.1 |  | 67 | 9
10 | 821.6208 | 68.5164 | 330.5833 | 101.01 | 0 | 1321.7306 | 95.2385 | 1416.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.9691 | 10 | 708.13 | 67 | 330 | 1105.13 | 1416.98 | 1445.32 | 1396.06 | 1416.98 | 1416.98 | 1416.9691 | 0 | 22 | 05.15-05.30 | 50.04 |  | 1019.25 |  | 67 | 10
11 | 827.1089 | 70.5617 | 330.5833 | 101.02 | 0 | 1329.2739 | 134.1661 | 1463.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.44 | 11 | 712.86 | 69 | 330 | 1111.86 | 1441.61 | 1463.44 | 1424.54 | 1463.44 | 1463.44 | 1463.44 | 0 | 23 | 05.30-05.45 | 50.06 |  | 1041.34 |  | 69 | 11
12 | 830.23 | 66.4711 | 330.5833 | 101.05 | 0 | 1328.3345 | 98.1295 | 1426.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.464 | 12 | 715.55 | 65 | 330 | 1110.55 | 1426.475 | 1434.29 | 1417.48 | 1426.475 | 1426.475 | 1426.464 | 0 | 24 | 05.45-06.00 | 50.04 | 50.0425 | 1065.98 | 1041.4175 | 65 | 12
13 | 758.3514 | 67.3915 | 330.5833 | 101.04 | 0 | 1257.3663 | 181.5777 | 1438.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.9439 | 13 | 653.6 | 65.9 | 330 | 1049.5 | 1438.955 | 1444.67 | 1429.9 | 1438.955 | 1438.955 | 1438.9439 | 0 | 25 | 06.00-06.15 | 50.02 |  | 1100.52 |  | 65.9 | 13
14 | 732.9415 | 67.4938 | 330.5833 | 101.04 | 37 | 1269.0586 | 136.5906 | 1405.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.6492 | 14 | 631.7 | 66 | 330 | 1027.7 | 1405.66 | 1429.46 | 1379.16 | 1405.66 | 1405.66 | 1405.6492 | 0 | 26 | 06.15-06.30 | 50.03 |  | 1117.51 |  | 66 | 14
15 | 793.9136 | 65.4485 | 330.5833 | 100.96 | 37 | 1327.9055 | 70.6438 | 1398.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.5493 | 15 | 684.25 | 64 | 330 | 1078.25 | 1398.56 | 1430 | 1367.84 | 1398.56 | 1398.56 | 1398.5493 | 0 | 27 | 06.30-06.45 | 50 |  | 1147.38 |  | 64 | 15
16 | 774.3051 | 64.8349 | 330.5833 | 101.04 | 37 | 1307.7634 | 37.9063 | 1345.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.6697 | 16 | 667.35 | 63.4 | 330 | 1060.75 | 1345.68 | 1367.45 | 1327.69 | 1345.68 | 1345.68 | 1345.6697 | 0 | 28 | 06.45-07.00 | 49.95 | 50 | 1219.83 | 1146.31 | 63.4 | 16
17 | 767.2855 | 85.0831 | 330.5833 | 70.03 | 37 | 1289.9819 | -74.9262 | 1215.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.0557 | 17 | 661.3 | 83.2 | 330 | 1074.5 | 1215.065 | 1250.85 | 1193.75 | 1215.065 | 1215.065 | 1215.0557 | 0 | 29 | 07.00-07.15 | 49.97 |  | 1254.49 |  | 83.2 | 17
18 | 804.124 | 85.6966 | 330.5833 | 69.99 | 37 | 1327.394 | -157.9105 | 1169.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.4835 | 18 | 693.05 | 83.8 | 330 | 1106.85 | 1169.4925 | 1183.17 | 1158.47 | 1169.4925 | 1169.4925 | 1169.4835 | 0 | 30 | 07.15-07.30 | 50 |  | 1289.94 |  | 83.8 | 18
19 | 787.4741 | 88.3555 | 330.5833 | 70.06 | 74 | 1350.473 | -191.2344 | 1159.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.2386 | 19 | 678.7 | 86.4 | 330 | 1095.1 | 1159.2475 | 1177.38 | 1151.02 | 1159.2475 | 1159.2475 | 1159.2386 | 0 | 31 | 07.30-07.45 | 50.02 |  | 1312.05 |  | 86.4 | 19
20 | 798.0906 | 88.3555 | 330.5833 | 70.1 | 74 | 1361.1294 | -194.2409 | 1166.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.8885 | 20 | 687.85 | 86.4 | 330 | 1104.25 | 1166.8975 | 1191.68 | 1144.45 | 1166.8975 | 1166.8975 | 1166.8885 | 0 | 32 | 07.45-08.00 | 50.05 | 50.01 | 1335.3 | 1297.945 | 86.4 | 20
21 | 798.9028 | 87.9464 | 330.5833 | 70.07 | 74 | 1361.5026 | -129.3295 | 1232.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.173 | 21 | 688.55 | 86 | 330 | 1104.55 | 1232.1825 | 1257.1 | 1189.24 | 1232.1825 | 1232.1825 | 1232.173 | 0 | 33 | 08.00-08.15 | 50.03 |  | 1339.81 |  | 86 | 21
22 | 807.6628 | 85.9012 | 330.5833 | 69.99 | 74 | 1368.1373 | -136.8943 | 1231.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.243 | 22 | 696.1 | 84 | 330 | 1110.1 | 1231.2525 | 1251.15 | 1202.62 | 1231.2525 | 1231.2525 | 1231.243 | 0 | 34 | 08.15-08.30 | 50.01 |  | 1355.45 |  | 84 | 22
23 | 851.637 | 57.2674 | 330.5833 | 100.97 | 74 | 1414.4578 | -226.2544 | 1188.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.2034 | 23 | 734 | 56 | 330 | 1120 | 1188.2125 | 1208.06 | 1175.31 | 1188.2125 | 1188.2125 | 1188.2034 | 0 | 35 | 08.30-08.45 | 50.03 |  | 1346.71 |  | 56 | 23
24 | 851.753 | 59.3127 | 330.5833 | 101.01 | 74 | 1416.6591 | -271.7679 | 1144.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.8912 | 24 | 734.1 | 58 | 330 | 1122.1 | 1144.9 | 1183.35 | 1115.84 | 1144.9 | 1144.9 | 1144.8912 | 0 | 36 | 08.45-09.00 | 50.03 | 50.025 | 1361.46 | 1350.8575 | 58 | 24
[16 empty] | 12: 37 | 09.00-09.15 | 49.91 |  | 1396.06
TOTAL (in MWh) | 20572.6025 | 1848 | 7934 | 1990.42 | 1184 | 33529.0225 | -3927.061 | 29601.9615 | 0 | 205.6333 | 0 | 0 | 205.6333 | 205.6333 | 29807.5948 | TOTAL | 17730.9 | 1807.1 | 7920 | 27458 | 29601.9425 |  |  | 29602.17 | 29602.17 | 29601.9615 | 205.6333 | 38 | 09.15-09.30 | 49.93 |  | 1403.76
[16 empty] | 12: 39 | 09.30-09.45 | 49.89 |  | 1422.78
[16 empty] | 12: 40 | 09.45-10.00 | 50.02 | 49.9375 | 1445.32 | 1416.98
|  |  | Hourly Average Frequency (Fr) | [7 empty] | 50.0268 | HZ |  |  |  | 1: Note :- Please don't edit these figures.; 12: 41 | 10.00-10.15 | 50 |  | 1450.33
|  |  | Demand met for the day | [7 empty] | 1463.44 | MW |  |  |  | 12: 42 | 10.15-10.30 | 50.01 |  | 1424.54
|  |  | Unrestricted Demand for the day | [7 empty] | 1463.44 | MW |  |  |  | 1: MAX =; 2: 1463.44; 12: 43 | 10.30-10.45 | 50.07 |  | 1428.13
|  |  | Minimum Demand(Unrestricted) for the day | [7 empty] | 1039.2 | MW | Aux. | Net gen. |  | 1: MIN =; 2: 1006.7; 12: 44 | 10.45-11.00 | 50.03 | 50.0275 | 1463.44 | 1441.61
|  |  | Gross own generation | [7 empty] | 20572.6025 | MWH | 38.707 | 20533.8955 |  | 12: 45 | 11.00-11.15 | 50.04 |  | 1434.29
|  |  | Gross Baspa generation | [7 empty] | 7934 | MWH | 9.61 | 7924.39 |  | 12: 46 | 11.15-11.30 | 50.02 |  | 1417.48
|  |  | Gross Malana generation | [7 empty] | 1848 | MWH | 1.85 | 1846.15 |  | 12: 47 | 11.30-11.45 | 50.03 |  | 1432.82
|  |  | Malana generation at 0300 Hrs. | [7 empty] | 87 | MW |  |  |  | 12: 48 | 11.45-12.00 | 50.04 | 50.0325 | 1421.31 | 1426.475
|  |  | Malana generation at 2400 Hrs. | [7 empty] | 58 | MW |  |  |  | 12: 49 | 12.00-12.15 | 50.03 |  | 1440.03
|  |  | Max.generation of Malana at 100 Hrs. | [7 empty] | 87 | MW |  |  |  | 12: 50 | 12.15-12.30 | 50.03 |  | 1429.9
[9 empty] | Off Peak Hrs MW |  | Peak Hrs MW |  | Gross Lus | Net Lus
|  |  | Total Own Generation | [5 empty] | 802.4633 |  | 730.8094 |  | 205.726 | 205.339 |  | 12: 51 | 12.30-12.45 | 50.01 |  | 1441.22
|  |  | Above 25 MW | [5 empty] | 341.8282 |  | 334.8926 |  | 81.796 | 81.4555 |  | 12: 52 | 12.45-13.00 | 50.05 | 50.03 | 1444.67 | 1438.955
|  |  | Below 25 MW(Small Hydro <25 MW) | [5 empty] | 460.635 |  | 395.9169 |  | 123.93 | 123.8835 |  | 12: 53 | 13.00-13.15 | 50.07 |  | 1416.97
[16 empty] | 12: 54 | 13.15-13.30 | 50.03 |  | 1379.16
[16 empty] | 12: 55 | 13.30-13.45 | 50 |  | 1397.05
[16 empty] | 12: 56 | 13.45-14.00 | 50.03 | 50.0325 | 1429.46 | 1405.66
[16 empty] | 12: 57 | 14.00-14.15 | 49.96 |  | 1430
[16 empty] | 12: 58 | 14.15-14.30 | 49.9 |  | 1396.95
[16 empty] | 12: 59 | 14.30-14.45 | 50.03 |  | 1399.45
[16 empty] | 12: 60 | 14.45-15.00 | 50.02 | 49.9775 | 1367.84 | 1398.56
[16 empty] | 12: 61 | 15.00-15.15 | 50.05 |  | 1348.99
[16 empty] | 12: 62 | 15.15-15.30 | 50.03 |  | 1367.45
[16 empty] | 12: 63 | 15.30-15.45 | 50.05 |  | 1338.59
[16 empty] | 12: 64 | 15.45-16.00 | 50.04 | 50.0425 | 1327.69 | 1345.68
[16 empty] | 12: 65 | 16.00-16.15 | 50.07 |  | 1250.85
[16 empty] | 12: 66 | 16.15-16.30 | 50.04 |  | 1207.68
[16 empty] | 12: 67 | 16.30-16.45 | 50.03 |  | 1193.75
[16 empty] | 12: 68 | 16.45-17.00 | 50.1 | 50.06 | 1207.98 | 1215.065
[16 empty] | 12: 69 | 17.00-17.15 | 50.17 |  | 1183.17
[16 empty] | 12: 70 | 17.15-17.30 | 50.11 |  | 1172.79
[16 empty] | 12: 71 | 17.30-17.45 | 50.11 |  | 1158.47
[16 empty] | 12: 72 | 17.45-18.00 | 50.03 | 50.105 | 1163.54 | 1169.4925
[16 empty] | 12: 73 | 18.00-18.15 | 50.06 |  | 1151.02
[16 empty] | 12: 74 | 18.15-18.30 | 50.04 |  | 1151.98
[16 empty] | 12: 75 | 18.30-18.45 | 50.04 |  | 1156.61
[16 empty] | 12: 76 | 18.45-19.00 | 50.02 | 50.04 | 1177.38 | 1159.2475
[16 empty] | 12: 77 | 19.00-19.15 | 50 |  | 1144.45
[16 empty] | 12: 78 | 19.15-19.30 | 49.99 |  | 1156.25
[16 empty] | 12: 79 | 19.30-19.45 | 50 |  | 1175.21
[16 empty] | 12: 80 | 19.45-20.00 | 50.03 | 50.005 | 1191.68 | 1166.8975
[16 empty] | 12: 81 | 20.00-20.15 | 50.06 |  | 1189.24
[16 empty] | 12: 82 | 20.15-20.30 | 50.05 |  | 1235.29
[16 empty] | 12: 83 | 20.30-20.45 | 50.02 |  | 1247.1
[16 empty] | 12: 84 | 20.45-21.00 | 50.07 | 50.05 | 1257.1 | 1232.1825
[16 empty] | 12: 85 | 21.00-21.15 | 50.03 |  | 1251.15
[16 empty] | 12: 86 | 21.15-21.30 | 50.05 |  | 1247.97
[16 empty] | 12: 87 | 21.30-21.45 | 50.04 |  | 1223.27
[16 empty] | 12: 88 | 21.45-22.00 | 50.04 | 50.04 | 1202.62 | 1231.2525
[16 empty] | 12: 89 | 22.00-22.15 | 50.03 |  | 1208.06
[16 empty] | 12: 90 | 22.15-22.30 | 50.04 |  | 1190.28
[16 empty] | 12: 91 | 22.30-22.45 | 50.02 |  | 1175.31
[16 empty] | 12: 92 | 22.45-23.00 | 50.04 | 50.0325 | 1179.2 | 1188.2125
[16 empty] | 12: 93 | 23.00-23.15 | 50.03 |  | 1183.35
[16 empty] | 12: 94 | 23.15-23.30 | 49.99 |  | 1156.83
[16 empty] | 12: 95 | 23.30-23.45 | 49.97 |  | 1123.58
[16 empty] | 12: 96 | 23.45-24.00 | 50.04 | 50.0075 | 1115.84 | 1144.9
[29 empty] | Total | 50.0268 | 50.0268 | 29601.9425 | 29601.9425
[29 empty] | max | 1463.44 |  | avg. max | 1441.61
[29 empty] | min | 1006.7 |  | avg. min | 1028.3025
Note on AA16: ReportServer: critical formulas…….do not disturb
Note on AB16: ReportServer: critical formulas…….do not disturb
Note on S24: Please don't edit here
Note on G25: Column no. 5 =Sum (2+3+4 Column)
Note on K25: The fig of power cut comes from daily hourly load sheet.