## Report_PSPR NRLDC SLDC
File Name: PSPR- |  |  | 2021-07-21
Hiamchal Pradesh State Load Despatch Centre
[12 empty] | DATED | 2021-07-22
FROM | [10 empty] | TO
| POWER CONTROLLER | [10 empty] | D.G.M.,NRLDC,NEW DELHI
| HPSLDC, GoHP, Totu, Shimla-11 | [10 empty] | FAX # 011-26852747-26853082
(FAX #: 0177 2837543)
|  |  | DEMAND AND POWER SUPPLY POSITION | [12 empty] | DEMAND OF STATE |  |  | 29744.5075 | MWh
[16 empty] | ACTUAL MALANA GENERATION |  |  | 2411 | MWh
|  | State:- Himachal Pradesh | [13 empty] | ACTUAL BASPA GENERATION |  |  | 7933 | MWh | [7 empty] | SN | Time Block | Frequency | Avg. Freq. | Demand | Avg Demand
[11 empty] | PEAK DEMAND(MW) |  |  | 1464.65 | [13 empty] | 1 | 00.00-00.15 | 50.06 |  | 1043.99
|  | Month/Day :- |  |  |  | 2021-07-21 |  |  |  |  | Min.DEMAND(MW) |  |  | 966.57 |  | ACTUAL OWN GENERATION |  |  | 25206.088 | MWh | [7 empty] | 2 | 00.15-00.30 | 50.04 |  | 1042.35
[28 empty] | 3 | 00.30-00.45 | 50.05 |  | 1041.14 |  | for VLOOKUP(MaxGenHrs.)
HRS. OF THE DAY | GENERATION (MW) | [5 empty] | NET IMPORT (MW) | DEMAND MET (MW) | FREQ-UENCY CORREC-TION (MW) | DEMAND NOT MET |  |  | TOTAL DEMAND NOT MET (MW) | TOTAL ENERGY EQUIVA-LENT TO DEMAND NOT MET (MU) | TOTAL UNRESTRI-CTED DEMAND (MW) P7=P1+P2+P6 | HRS. OF THE DAY | GENERATION (MW) |  |  |  | AVERAGE DEMAND MET (MW) | MAX DEMAND (HOURLY) | MIN DEMAND (HOURLY) | DEMAND ADJUSTMENT(MAXIMUM/MINIMUM/AVERAGE) | CALCULATION MAX/MIN ACTUAL | DEMAND TREND | DUE TO LOAD SHEDD-ING (MW) | 4 | 00.45-01.00 | 50.08 | 50.0575 | 1041.51 | 1042.2475 | Malana | HRS. OF THE DAY | TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
[10 empty] | DUE TO LOAD SHEDD-ING (MW) | DUE TO SATUTORY CUT (MW) | DUE TO T&D CONS-TRAINTS (MW) | [15 empty] | 5 | 01.00-01.15 | 50.02 |  | 1040 |  |  |  | MALANA-2 | 111.03 | 111.07 | 111.03 | 111.06 | 111.03 | 111.1 | 111.08 | 111.08 | 111.07 | 111.06 | 111.05 | 111.05 | 111.09 | 111.07 | 111.02 | 111.06 | 111.02 | 111.03 | 111.06 | 111.03 | 111.03 | 111.05 | 111.06 | 111.06 | 2665.29
[28 empty] | 6 | 01.15-01.30 | 50.03 |  | 1033.18 |  |  |  | SWARA KUDDU | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1184
[28 empty] | 7 | 01.30-01.45 | 50.02 |  | 1051.7
[28 empty] | 8 | 01.45-02:00 | 50.02 | 50.0225 | 1019.78 | 1036.165
| OWN GEN | Malana | BASPA | MALANA-II | SAWRA KUDDU | TOTAL | [10 empty] | OWN Generation | Malana | BASPA | TOTAL | [7 empty] | 9 | 02.00-02.15 | 50.03 |  | 1002.4 |  | Malana
[8 empty] | 5+6 | [19 empty] | 10 | 02.15-02.30 | 50.04 |  | 996.21
[8 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P6/1000 | P7 | [5 empty] | P1 | [5 empty] | P3 | 11 | 02.30-02.45 | 50.06 |  | 1007.01
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 02.45-03:00 | 50.05 | 50.045 | 997.39 | 1000.7525
1 | 1044.763 | 98.5354 | 330.5417 | 111.03 | 74 | 1658.87 | -616.874 | 1041.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.9961 | 1 | 781.41 | 98 | 330 | 1209.41 | 1042.2475 | 1043.99 | 1041.14 | 1042.2475 | 1042.2475 | 1041.9961 | 0 | 13 | 03.00-03.15 | 50.06 |  | 1011.76 |  | 98 | 1
2 | 1063.9492 | 98.5354 | 330.5417 | 111.07 | 74 | 1678.0963 | -642.1813 | 1035.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.915 | 2 | 795.76 | 98 | 330 | 1223.76 | 1036.165 | 1051.7 | 1019.78 | 1036.165 | 1036.165 | 1035.915 | 0 | 14 | 03.15-03.30 | 50.01 |  | 1001.59 |  | 98 | 2
3 | 1054.3227 | 98.5354 | 330.5417 | 111.03 | 74 | 1668.4297 | -667.9187 | 1000.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.5111 | 3 | 788.56 | 98 | 330 | 1216.56 | 1000.7525 | 1007.01 | 996.21 | 1000.7525 | 1000.7525 | 1000.5111 | 0 | 15 | 03.30-03.45 | 50.04 |  | 981.87 |  | 98 | 3
4 | 1052.2637 | 98.5354 | 330.5417 | 111.06 | 74 | 1666.4007 | -672.538 | 993.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.8627 | 4 | 787.02 | 98 | 330 | 1215.02 | 994.1025 | 1011.76 | 981.19 | 994.1025 | 994.1025 | 993.8627 | 0 | 16 | 03.45-04.00 | 50.03 | 50.035 | 981.19 | 994.1025 | 98 | 4
5 | 1050.7261 | 98.5354 | 330.5417 | 111.03 | 74 | 1664.8331 | -698.2631 | 966.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.57 | 5 | 785.87 | 98 | 330 | 1213.87 | 974.335 | 986.91 | 966.57 | 966.57 | 966.57 | 966.57 | 0 | 17 | 04.00-04.15 | 50.03 |  | 969.66 |  | 98 | 5
6 | 1053.9349 | 98.5354 | 330.5417 | 111.1 | 74 | 1668.112 | -614.8162 | 1053.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.2958 | 6 | 788.27 | 98 | 330 | 1216.27 | 1053.55 | 1114.16 | 1002.41 | 1053.55 | 1053.55 | 1053.2958 | 0 | 18 | 04.15-04.30 | 50.02 |  | 966.57 |  | 98 | 6
7 | 1050.5656 | 100.5463 | 330.5417 | 111.08 | 74 | 1666.7336 | -444.1686 | 1222.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.565 | 7 | 785.75 | 100 | 330 | 1215.75 | 1222.86 | 1274.22 | 1161.66 | 1222.86 | 1222.86 | 1222.565 | 0 | 19 | 04.30-04.45 | 50 |  | 974.2 |  | 100 | 7
8 | 1045.9663 | 100.5463 | 330.5417 | 111.08 | 74 | 1662.1343 | -318.5835 | 1343.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.5508 | 8 | 782.31 | 100 | 330 | 1212.31 | 1343.875 | 1382.12 | 1290.85 | 1343.875 | 1343.875 | 1343.5508 | 0 | 20 | 04.45-05.00 | 50 | 50.0125 | 986.91 | 974.335 | 100 | 8
9 | 1045.4181 | 94.5135 | 330.5417 | 111.07 | 74 | 1655.5433 | -284.2867 | 1371.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.2566 | 9 | 781.9 | 94 | 330 | 1205.9 | 1371.5875 | 1383.89 | 1364.79 | 1371.5875 | 1371.5875 | 1371.2566 | 0 | 21 | 05.00-05.15 | 49.94 |  | 1002.41 |  | 94 | 9
10 | 1028.3844 | 104.5682 | 330.5417 | 111.06 | 0 | 1574.5543 | -109.9043 | 1464.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.65 | 10 | 769.16 | 104 | 330 | 1203.16 | 1449.7075 | 1464.65 | 1437.59 | 1464.65 | 1464.65 | 1464.65 | 0 | 22 | 05.15-05.30 | 50.01 |  | 1031.8 |  | 104 | 10
11 | 1038.6127 | 100.5463 | 330.5417 | 111.05 | 0 | 1580.7506 | -147.1391 | 1433.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.6116 | 11 | 776.81 | 100 | 330 | 1206.81 | 1433.9575 | 1455.14 | 1407.69 | 1433.9575 | 1433.9575 | 1433.6116 | 0 | 23 | 05.30-05.45 | 50.02 |  | 1065.83 |  | 100 | 11
12 | 1036.0589 | 100.5463 | 330.5417 | 111.05 | 0 | 1578.1969 | -178.4547 | 1399.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.7422 | 12 | 774.9 | 100 | 330 | 1204.9 | 1400.08 | 1410.38 | 1390.95 | 1400.08 | 1400.08 | 1399.7422 | 0 | 24 | 05.45-06.00 | 50.01 | 49.995 | 1114.16 | 1053.55 | 100 | 12
13 | 922.8265 | 101.954 | 330.5417 | 111.09 | 0 | 1466.4121 | -94.3807 | 1372.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.0314 | 13 | 690.21 | 101.4 | 330 | 1121.61 | 1372.3625 | 1385.53 | 1363.13 | 1372.3625 | 1372.3625 | 1372.0314 | 0 | 25 | 06.00-06.15 | 50.02 |  | 1161.66 |  | 101.4 | 13
14 | 836.8559 | 101.6523 | 330.5417 | 111.07 | 0 | 1380.1199 | -61.5956 | 1318.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.5243 | 14 | 625.91 | 101.1 | 330 | 1057.01 | 1318.8425 | 1312.47 | 1305.17 | 1318.8425 | 1318.8425 | 1318.5243 | 0 | 26 | 06.15-06.30 | 50.01 |  | 1207.32 |  | 101.1 | 14
15 | 1032.3955 | 101.954 | 330.5417 | 111.02 | 0 | 1575.9111 | -252.2855 | 1323.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.6256 | 15 | 772.16 | 101.4 | 330 | 1203.56 | 1323.945 | 1337.87 | 1308 | 1323.945 | 1323.945 | 1323.6256 | 0 | 27 | 06.30-06.45 | 50.03 |  | 1248.24 |  | 101.4 | 15
16 | 1081.7985 | 101.5518 | 330.5417 | 111.06 | 0 | 1624.9519 | -277.7295 | 1347.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.2224 | 16 | 809.11 | 101 | 330 | 1240.11 | 1347.5475 | 1351.39 | 1338.65 | 1347.5475 | 1347.5475 | 1347.2224 | 0 | 28 | 06.45-07.00 | 50.01 | 50.0175 | 1274.22 | 1222.86 | 101 | 16
17 | 1084.5394 | 101.5518 | 330.5417 | 111.02 | 0 | 1627.6528 | -279.5081 | 1348.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.1447 | 17 | 811.16 | 101 | 330 | 1242.16 | 1348.47 | 1355.95 | 1344.45 | 1348.47 | 1348.47 | 1348.1447 | 0 | 29 | 07.00-07.15 | 50.02 |  | 1290.85 |  | 101 | 17
18 | 1094.5671 | 101.5518 | 330.5417 | 111.03 | 74 | 1711.6905 | -458.073 | 1253.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.6175 | 18 | 818.66 | 101 | 330 | 1249.66 | 1253.92 | 1304.13 | 1222.5 | 1253.92 | 1253.92 | 1253.6175 | 0 | 30 | 07.15-07.30 | 50.03 |  | 1331.69 |  | 101 | 18
19 | 1098.0433 | 101.5518 | 330.5417 | 111.06 | 74 | 1715.1968 | -517.5658 | 1197.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.631 | 19 | 821.26 | 101 | 330 | 1252.26 | 1197.92 | 1207.94 | 1186.93 | 1197.92 | 1197.92 | 1197.631 | 0 | 31 | 07.30-07.45 | 50.04 |  | 1370.84 |  | 101 | 19
20 | 1100.5837 | 101.5518 | 330.5417 | 111.03 | 74 | 1717.7071 | -476.2442 | 1241.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.4629 | 20 | 823.16 | 101 | 330 | 1254.16 | 1241.7625 | 1287.17 | 1195.75 | 1241.7625 | 1241.7625 | 1241.4629 | 0 | 32 | 07.45-08.00 | 50.07 | 50.04 | 1382.12 | 1343.875 | 101 | 20
21 | 1101.1051 | 102.5572 | 330.5417 | 111.03 | 74 | 1719.234 | -397.6954 | 1321.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.5386 | 21 | 823.55 | 102 | 330 | 1255.55 | 1321.8575 | 1330.67 | 1306.42 | 1321.8575 | 1321.8575 | 1321.5386 | 0 | 33 | 08.00-08.15 | 50.06 |  | 1367.03 |  | 102 | 21
22 | 1094.0189 | 101.5518 | 330.5417 | 111.05 | 74 | 1711.1623 | -442.8134 | 1268.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.3489 | 22 | 818.25 | 101 | 330 | 1249.25 | 1268.655 | 1297.46 | 1252 | 1268.655 | 1268.655 | 1268.3489 | 0 | 34 | 08.15-08.30 | 50.02 |  | 1364.79 |  | 101 | 22
23 | 1097.8962 | 100.5463 | 330.5417 | 111.06 | 74 | 1714.0442 | -482.2615 | 1231.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.7828 | 23 | 821.15 | 100 | 330 | 1251.15 | 1232.08 | 1239.54 | 1223.19 | 1232.08 | 1232.08 | 1231.7828 | 0 | 35 | 08.30-08.45 | 50 |  | 1370.64 |  | 100 | 23
24 | 1096.4924 | 100.5463 | 330.5417 | 111.06 | 74 | 1712.6403 | -519.0034 | 1193.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.637 | 24 | 820.1 | 100 | 330 | 1250.1 | 1193.925 | 1204.58 | 1171.46 | 1193.925 | 1193.925 | 1193.637 | 0 | 36 | 08.45-09.00 | 50 | 50.02 | 1383.89 | 1371.5875 | 100 | 24
[16 empty] | 12: 37 | 09.00-09.15 | 50 |  | 1437.59
TOTAL (in MWh) | 25206.088 | 2411 | 7933 | 2665.29 | 1184 | 39399.378 | -9654.284 | 29745.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29745.094 | TOTAL | 18852.4 | 2397.9 | 7920 | 29170.3 | 29744.5075 |  |  | 29751.685 | 29751.685 | 29745.094 | 0 | 38 | 09.15-09.30 | 49.91 |  | 1444.42
[16 empty] | 12: 39 | 09.30-09.45 | 49.9 |  | 1452.17
[16 empty] | 12: 40 | 09.45-10.00 | 49.96 | 49.9425 | 1464.65 | 1449.7075
|  |  | Hourly Average Frequency (Fr) | [7 empty] | 50.0141 | HZ |  |  |  | 1: Note :- Please don't edit these figures.; 12: 41 | 10.00-10.15 | 49.95 |  | 1455.14
|  |  | Demand met for the day | [7 empty] | 1464.65 | MW |  |  |  | 12: 42 | 10.15-10.30 | 49.97 |  | 1445.77
|  |  | Unrestricted Demand for the day | [7 empty] | 1464.65 | MW |  |  |  | 1: MAX =; 2: 1464.65; 12: 43 | 10.30-10.45 | 50.01 |  | 1407.69
|  |  | Minimum Demand(Unrestricted) for the day | [7 empty] | 966.57 | MW | Aux. | Net gen. |  | 1: MIN =; 2: 966.57; 12: 44 | 10.45-11.00 | 49.98 | 49.9775 | 1427.23 | 1433.9575
|  |  | Gross own generation | [7 empty] | 25206.088 | MWH | 38.696 | 25167.392 |  | 12: 45 | 11.00-11.15 | 50.02 |  | 1410.38
|  |  | Gross Baspa generation | [7 empty] | 7933 | MWH | 10.04 | 7922.96 |  | 12: 46 | 11.15-11.30 | 50.03 |  | 1399.83
|  |  | Gross Malana generation | [7 empty] | 2411 | MWH | 1.824 | 2409.176 |  | 12: 47 | 11.30-11.45 | 50.04 |  | 1390.95
|  |  | Malana generation at 0300 Hrs. | [7 empty] | 98 | MW |  |  |  | 12: 48 | 11.45-12.00 | 50.07 | 50.04 | 1399.16 | 1400.08
|  |  | Malana generation at 2400 Hrs. | [7 empty] | 100 | MW |  |  |  | 12: 49 | 12.00-12.15 | 50.02 |  | 1385.53
|  |  | Max.generation of Malana at 1000 Hrs. | [7 empty] | 104 | MW |  |  |  | 12: 50 | 12.15-12.30 | 50.05 |  | 1375.1
[9 empty] | Off Peak Hrs MW |  | Peak Hrs MW |  | Gross Lus | Net Lus
|  |  | Total Own Generation | [5 empty] | 1046.8782 |  | 1094.5486 |  | 252.0609 | 251.6739 |  | 12: 51 | 12.30-12.45 | 50.04 |  | 1363.13
|  |  | Above 25 MW | [5 empty] | 420.7078 |  | 446.6282 |  | 99.2502 | 98.9178 |  | 12: 52 | 12.45-13.00 | 50.04 | 50.0375 | 1365.69 | 1372.3625
|  |  | Below 25 MW(Small Hydro <25 MW) | [5 empty] | 626.1705 |  | 647.9204 |  | 152.8107 | 152.7562 |  | 12: 53 | 13.00-13.15 | 50.1 |  | 1346.24
[16 empty] | 12: 54 | 13.15-13.30 | 50.02 |  | 1311.49
[16 empty] | 12: 55 | 13.30-13.45 | 50 |  | 1312.47
[16 empty] | 12: 56 | 13.45-14.00 | 50.04 | 50.04 | 1305.17 | 1318.8425
[16 empty] | 12: 57 | 14.00-14.15 | 49.98 |  | 1308
[16 empty] | 12: 58 | 14.15-14.30 | 49.97 |  | 1313.42
[16 empty] | 12: 59 | 14.30-14.45 | 49.98 |  | 1336.49
[16 empty] | 12: 60 | 14.45-15.00 | 49.97 | 49.975 | 1337.87 | 1323.945
[16 empty] | 12: 61 | 15.00-15.15 | 50.02 |  | 1338.65
[16 empty] | 12: 62 | 15.15-15.30 | 50.01 |  | 1351.02
[16 empty] | 12: 63 | 15.30-15.45 | 49.99 |  | 1351.39
[16 empty] | 12: 64 | 15.45-16.00 | 49.98 | 50 | 1349.13 | 1347.5475
[16 empty] | 12: 65 | 16.00-16.15 | 50.01 |  | 1355.95
[16 empty] | 12: 66 | 16.15-16.30 | 49.96 |  | 1345.79
[16 empty] | 12: 67 | 16.30-16.45 | 49.96 |  | 1344.45
[16 empty] | 12: 68 | 16.45-17.00 | 50.01 | 49.985 | 1347.69 | 1348.47
[16 empty] | 12: 69 | 17.00-17.15 | 50.01 |  | 1304.13
[16 empty] | 12: 70 | 17.15-17.30 | 50.01 |  | 1255.59
[16 empty] | 12: 71 | 17.30-17.45 | 49.98 |  | 1233.46
[16 empty] | 12: 72 | 17.45-18.00 | 49.97 | 49.9925 | 1222.5 | 1253.92
[16 empty] | 12: 73 | 18.00-18.15 | 50 |  | 1207.94
[16 empty] | 12: 74 | 18.15-18.30 | 50 |  | 1203.03
[16 empty] | 12: 75 | 18.30-18.45 | 50 |  | 1186.93
[16 empty] | 12: 76 | 18.45-19.00 | 49.97 | 49.9925 | 1193.78 | 1197.92
[16 empty] | 12: 77 | 19.00-19.15 | 50.04 |  | 1195.75
[16 empty] | 12: 78 | 19.15-19.30 | 50.03 |  | 1222.73
[16 empty] | 12: 79 | 19.30-19.45 | 49.98 |  | 1261.4
[16 empty] | 12: 80 | 19.45-20.00 | 50 | 50.0125 | 1287.17 | 1241.7625
[16 empty] | 12: 81 | 20.00-20.15 | 50.02 |  | 1323.38
[16 empty] | 12: 82 | 20.15-20.30 | 50.02 |  | 1330.67
[16 empty] | 12: 83 | 20.30-20.45 | 49.99 |  | 1326.96
[16 empty] | 12: 84 | 20.45-21.00 | 49.99 | 50.005 | 1306.42 | 1321.8575
[16 empty] | 12: 85 | 21.00-21.15 | 49.99 |  | 1297.46
[16 empty] | 12: 86 | 21.15-21.30 | 50.02 |  | 1258.38
[16 empty] | 12: 87 | 21.30-21.45 | 50.01 |  | 1266.78
[16 empty] | 12: 88 | 21.45-22.00 | 50.03 | 50.0125 | 1252 | 1268.655
[16 empty] | 12: 89 | 22.00-22.15 | 50.03 |  | 1239.54
[16 empty] | 12: 90 | 22.15-22.30 | 50.01 |  | 1233.92
[16 empty] | 12: 91 | 22.30-22.45 | 50.03 |  | 1231.67
[16 empty] | 12: 92 | 22.45-23.00 | 50.04 | 50.0275 | 1223.19 | 1232.08
[16 empty] | 12: 93 | 23.00-23.15 | 50.01 |  | 1197.71
[16 empty] | 12: 94 | 23.15-23.30 | 50.05 |  | 1204.58
[16 empty] | 12: 95 | 23.30-23.45 | 50.07 |  | 1201.95
[16 empty] | 12: 96 | 23.45-24.00 | 50.08 | 50.0525 | 1171.46 | 1193.925
[29 empty] | Total | 50.0141 | 50.0141 | 29744.5075 | 29744.5075
[29 empty] | max | 1464.65 |  | avg. max | 1449.7075
[29 empty] | min | 966.57 |  | avg. min | 974.335
Note on AA16: ReportServer: critical formulas…….do not disturb
Note on AB16: ReportServer: critical formulas…….do not disturb
Note on S24: Please don't edit here
Note on G25: Column no. 5 =Sum (2+3+4 Column)
Note on K25: The fig of power cut comes from daily hourly load sheet.